San José de Cúcuta, [fecha de envío]

Señores

GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE URBANO S.A.S.

Attn: Representante Legal / Gerencia General / Dirección de Obra Palladium

Calle 18 # 0-50, Barrio Blanco, San José de Cúcuta

ASUNTO: Reclamación directa por garantía legal, requerimiento final de cumplimiento y constitución en mora – Conjunto Multifamiliar Palladium Apartamentos P.H.

REFERENCIA: Licencia de Construcción LC-54001-1-21-0274; Escritura Pública 3844 (RPH); Actas de entrega TA-Urb y TB; Radicados #70656 y #72732.

Cordial saludo,

Actuando como Representante Legal del Conjunto Multifamiliar Palladium Apartamentos P.H., y con el respaldo del Comité de Recibo de Zonas Comunes [y de la autorización del Consejo de Administración / Asamblea, Acta No. __], formulamos la presente reclamación directa y requerimiento final de cumplimiento.

1. Antecedentes

El 02 de marzo de 2026 se inició la inspección física de las zonas comunes (Actas TA-Urb y TB). Han transcurrido más de siete meses sin que se ejecuten los hallazgos de fondo, pese a los Radicados #70656 y #72732 y a los compromisos verbales de la constructora. Las intervenciones realizadas han sido parciales y no resuelven los siguientes puntos, que se detallan y soportan en el Informe Técnico [nombre del ingeniero, M.P. ___] (Anexo 1) y el registro fotográfico (Anexo 2):

| # | Hallazgo | Descripción | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escaleras de emergencia, Torres A, B y C | Pasamanos discontinuos, cerámica fracturada o suelta y acabados inconclusos. | NSR-10 (Título K) / seguridad humana; planos aprobados |
| 2 | Aguas lluvias, fachada posterior del muro perimetral | La solución de evacuación no opera; hay empozamiento y riesgo de socavación y de proliferación de vectores. | Licencia LC-0274; Informe Técnico |
| 3 | Subestación eléctrica (19,15 m²) y área del transformador (18,39 m²) | La Escritura 3844 (pág. 26) las clasifica como bienes comunes, pero la Respuesta #70656 sostiene que se enajenaron a CENS S.A. E.S.P. No se ha entregado la garantía del transformador de 300 kVA (serie 479492) ni de la planta de 169 kVA. | Escritura 3844; Ley 675 de 2001 |
| 4 | Cerramiento | Malla eslabonada deteriorada y con huecos (parqueaderos 307c, 201c y 202c), en lugar de la reja metálica en tubo cuadrado de 459,42 m aprobada en la licencia. | Licencia LC-0274 |
| 5 | Parqueadero C203 | Maniobra e ingreso anulados por un árbol adyacente; no hay reubicación ni compensación, pese al precedente de la Licencia LC-0497 (7 cupos reubicados por especies arbóreas). | Licencia LC-0497 |

2. Subestación eléctrica: solicitud específica

Si la constructora sostiene que estas áreas fueron enajenadas a CENS S.A. E.S.P., solicitamos que, en el término de [10] días hábiles, aporte: (i) la escritura o el documento de transferencia y su certificado de tradición; (ii) la explicación de por qué el RPH las incluyó como bienes comunes y cuál es el fundamento para cobrar a los propietarios su coeficiente y expensas; y (iii) los certificados de garantía del fabricante del transformador y de la planta eléctrica, con la cesión o el mecanismo para hacerlos efectivos. Mientras tanto, la copropiedad no acepta que la infraestructura eléctrica común quede sin respaldo de garantía.

3. Garantía legal y falta de recibo

La copropiedad no ha recibido a satisfacción las zonas comunes. Por ello considera que la garantía legal (Ley 1480 de 2011, arts. 7 y 8, y la estabilidad de obra del art. 2060 del Código Civil) no ha comenzado a correr en perjuicio de los propietarios, ni puede darse por vencida con base en las fechas de fábrica de los equipos [verificar]. Conforme al art. 24 de la Ley 675 de 2001 y al art. 1609 del Código Civil, mientras no se subsanen los hallazgos la copropiedad no suscribirá acta de recibo, y la guarda, el mantenimiento y la responsabilidad por las zonas comunes pendientes corresponden a la constructora. Esta comunicación constituye reclamación directa previa y constitución en mora.

4. Requerimiento

En un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde su recepción, solicitamos:

- Un cronograma de intervención con fechas por hallazgo, respaldado con póliza de cumplimiento.

- La respuesta y los documentos del numeral 2.

- Dentro de 48 horas, confirmar por escrito el recibo de esta comunicación y designar un interlocutor técnico con facultades de decisión.

Estamos dispuestos a una mesa técnica o audiencia de conciliación dentro de ese término, sin que ello suspenda los plazos ni implique renuncia a ningún derecho.

5. Consecuencias del incumplimiento

Vencido el plazo sin respuesta efectiva, la copropiedad iniciará, sin más avisos:

- Acción jurisdiccional ante la SIC por efectividad de la garantía, con medidas cautelares sobre los hallazgos 1, 2, 3 y 4, vinculando a Fiduciaria Corficolombiana S.A., como vocera del patrimonio autónomo, [con el fundamento que indique el abogado].

- Solicitud de investigación administrativa ante la SIC por posible infracción a las normas de calidad, idoneidad e información (multas de hasta 2.000 SMMLV, Ley 1480, art. 61).

- Puesta en conocimiento de la Curaduría Urbana / Secretaría de Planeación por las diferencias con la licencia, y de la Oficina de Gestión del Riesgo por los riesgos en rutas de evacuación y drenaje.

Quedamos atentos.

Atentamente,

______________________________

NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ

Representante Legal – Conjunto Palladium Apartamentos P.H.

______________________________

[Miembros del Comité de Recibo de Zonas Comunes]

Anexos: (1) Informe técnico; (2) registro fotográfico; (3) Actas TA-Urb y TB; (4) Radicados #70656 y #72732; (5) Escritura 3844, pág. 26; (6) Licencias LC-0274 y LC-0497.

Copia a: Fiduciaria Corficolombiana S.A.; Personería Municipal de Cúcuta; Oficina de Gestión del Riesgo; Curaduría Urbana / Secretaría de Planeación.